## all
ID | Kategorie | Aufgabentyp | Schwierigkeitslevel | Career Level | Frage | Referenzantwort | Context ¦ Dokumente | Antwortoptionen | Kommentar_Review
12 | Gebäudetechnik | Wissen | 1 | Analyst | Eine Wärmepumpe hat grundsätzlich immer eine höhere Energieeffiz als eine moderne Gas-Brennwerttherme? Wie verhält es sich mit der Emissionsbilanz? | Wärmepumpen meist höhere Wirkungsgrade; Effizienz abhängig von Betriebsbedingungen; Wirkungsgrad von Gasthermen <100%, Wirkungsgrad von Wärmepumpen rechnerisch >100%; Emissionsbilanz abhängig vom Strommix; Vorteil abhängig vom Betrieb COP | VDI 4640 | Atomic Facts
46 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 1 |  | Für ein Wohngebäude liegt ein Bedarfsausweis vor, der ausschließlich auf den gemessenen Energieverbräuchen der letzten drei Jahre basiert. Welche Effizienzklasse ist daraus abzuleiten? | Bedarf ist nicht gleich Verbrauch; Ein Zusammenhang kann bestehen MUSS aber nicht |  | Fangfrage
49 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 1 |  | Ein Bestandsgebäude erfüllt laut Verbrauchsausweis die gesetzlichen Neubauanforderungen des GEG an den Primärenergiebedarf. Welche Neubauanforderung wurde damit nachgewiesen? | Verbrauchsausweise stehen nicht im Verhältnis zu einem Primärenergiebedarf |  | Fangfrage
53 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 1 |  | Eine mit Heizöl betriebene Heizanlage verursacht 38 t CO2e pro Jahr. Wie sind diese Emissionen im objektbezogenen Reporting als marktbasiertes Scope-2-Ergebnis auszuweisen? | Erdgas ist Scope 1 Emissionen; Erdgas ist nicht scope 2 zuzuordnen |  | Fangfrage
39 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 1 |  | Ein Energieausweis hat eine Effizienzklasse B. Welche technischen Gebäudemaßnahmen sind damit automatisch förderfähig nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)? | Grundsätzlich besteht kein Zusammenhang zwischen der Klasse und den Förderungen; |  | Fangfrage
44 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 1 |  | Wann und aus welchem Grund wurde der Gesetzestext des GEIG zurückgezogen? | Das GEIG wurde nie zurückgezogen; Das GEIG und dessen Verordnung ist aktuell noch in Kraft |  | Fangfrage
1 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 2 | Associate | Welche Energieeffizienzklasse muss ein gewerblicher Neubau in Deutschland mindestens erreichen? | Niedrigstenergiegebäude-Standard; Ca. 55% des Referenzgebäudes; Keine direkte Klassenpflicht, GEG §10 | GEG §10 | Atomic Facts
4 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 2 |  | Warum ist die Heizlastberechnung (DIN EN 12831) ungeeignet für die Erstellung eines Energieausweises und welche Faktoren berücksichtigt stattdessen die DIN V 18599? | Die Heizlastberechnung (DIN EN 12831) dient der Dimensionierung der Anlage für den kältesten Fall (Spitzenleistung); Die DIN V 18599 bilanziert das Zusammenspiel aller Energieflüsse über ein ganzes Jahr; DIN V 18599 berücksichtigt explizit innere Wärmegewinne (Personen, Geräte); DIN V 18599 berücksichtigt solare Gewinne; DIN V 18599 verwendet standardisierte Nutzungsprofile;. | DIN EN 12831 ; DIN V 18599 | Atomic Facts
6 | ESG-Reporting | Wissen | 2 | Associate | Was ist der Unterschied zwischen location based und market based Emissionen? Wie wird Ökostrom in den beiden Methoden bilanziert? | location based nutzt landesweit festgelegte Faktoren; market based nutzt versorgerspezfische Emissionsfaktoren des jeweiligen Liefervertrags; Ökostrom lässt sich lediglich in der market based Methode anrechnen; location based berücksichtigt keine Ökostrom Tarife |  | Atomic Facts
7 | ESG-Reporting | Wissen | 2 |  | Welchen Einfluss hat die Berechnungsmethode (Stromgutschrift, Carnot-Methode) eines KWK-Prozesses für den PEF eines Gebäudes? Welche Vorteile und Risiken ergeben sich daraus für den Immobilieneigentümer? | Stromgutschriftsmethode führt zu geringeren PEF der Wärmeerzeugung durch Anrechnung des verdrängten Stroms; Das Gebäude steht bezüglich der PE besser dar; Carnot-Berechnungsmethode, kann zu einer deutlichen Verschlechterung der PEF führen; Emissionen werden bei Carnot tendenziell höher und realistischer; Investitionsentscheidungen können sich bei Änderung der Berechnungsmethode verschieben |  | Atomic Facts
16 | Gebäudetechnik | Wissen | 2 |  | Unter welchen kumulativen Voraussetzungen sind Investitionsmehrkosten für eine "H2-ready" Gasheizung im Rahmen der BEG EM förderfähig? Reicht das Label aus? | Das Label "H2-ready" (meist 20% Beimischung) reicht allein nicht aus; Die Anlage muss zu 100 % mit Wasserstoff betrieben werden können; Der Betrieb muss mit grünem oder blauem Wasserstoff erfolgen ODER die Anlage liegt in einem Wasserstoffnetzausbaugebiet; Förderfähig sind nur die Investitionsmehrkosten; Die Investitionsmehrkosten werden pauschal mit 5 % der Gesamtkosten angesetzt;. |  | Atomic Facts
20 | Regulatorik & Compliance | Kalkulation | 2 | Associate | Ein Wohngebäude hat einen Jahreswärmeverbrauch von 975.000 kWh. Wie ist die effektive Heizleistung bei 1800 Volllaststunden pro Jahr? | 541,6 kW ; 0,5416 MW |  | Atomic Facts
21 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 2 | Associate | Wie werden Photovoltaik-Anlagen und ihr Strom bei der Berechnung der End-Primärenergie als auch Emissionen nach GEG berücksichtigt? | PV-Eigenstrom anrechenbar auf die Primärenergie; PV-Strom anrechenbar auf die Emissionen; Eigennutzung PEF=0; Emissionen durch PV-Strom = 0; Strom nicht anrechenbar auf Endenergieverbrauch |  | Atomic Facts
25 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 2 | Associate | Ist ein hydraulischer Abgleich nach GEG für Bestandsgebäude regelmäßig durchzuführen, unabhängig vom Zustand des Anlagensystems? | Keine regelmäßige Pflicht; Pflicht bei Heizungstausch; Pflicht bei Inbetriebnahmen; Pflicht, wenn in das Hydrauliksystem eingegriffen wird |  | Atomic Facts
47 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 2 |  | Ein Verbrauchsausweis für ein Bürogebäude wurde auf Basis der berechneten U-Werte der Bauteile und der Anlagentechnik erstellt. Welcher Endenergieverbrauch ist daraus zu entnehmen? | Endenergieverbrauch ergibt sich nicht aus dem U-Wert |  | Fangfrage
48 | Energieausweis & Energiekennwerte | Kalkulation | 2 |  | Ein Bürogebäude wird vollständig mit Erdgas beheizt. Wie hoch sind die Scope-2-Emissionen aus der Verbrennung des Gases im Heizkessel bei 180.000 kWh Jahresverbrauch? | Erdgas verursacht Scope 1 Emissionen; Erdgasbedingt Emissionen sind nicht Scope 2 zuzuordnen |  | Fangfrage
51 | Zertifizierung | Wissen | 2 |  | Ein DGNB-Gold-zertifiziertes Gebäude soll regulatorisch eingeordnet werden. Welche gesetzlich vorgeschriebene BREEAM-Stufe gilt damit automatisch als erfüllt? | Kein direkter Bezug zwischen Zertifizierungslabeln |  | Fangfrage
52 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 2 |  | Ein Gebäude bezieht ausschließlich Fernwärme. Wie hoch sind die direkten Scope-1-Emissionen der Wärmeerzeugung des Fernwärmenetzes für dieses Objekt? | Fernwärme ist Scope 2 Emissionen; Fernwärme ist nicht scope 1 zuzuordnen |  | Fangfrage
55 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 2 |  | Ein Energieausweis weist für ein Wohngebäude einen Primärenergieverbrauch als maßgebliche Kennzahl für die Effizienzklasse aus. Welche Klasse ergibt sich bei 95 kWh/m²a? | Die Einwertung der Effizienzklasse ist von der Endenergie abhängig |  | Fangfrage
34 | ESG-Reporting | Wissen | 2 |  | Welche Nenner (Denominator) empfiehlt EPRA für die Berechnung von Energieintensitäten und welche Besonderheit gilt hierbei im Verhältnis zu den ESRS-Anforderungen? | EPRA erlaubt Anzahl der Personen (Arbeitsplätze, Besucher); EPRA erlaubt Fläche (m²); EPRA erlaubt Umsatz (Revenue); ESRS bevorzugt "Net Revenue" als Nenner für Intensitätskennzahlen in Sektoren mit hohem Klimaeinfluss; Der gewählte Nenner und die Methode müssen klar definiert werden; Nenner und Zähler müssen korrespondieren (Match numerator and denominator);. |  | Atomic Facts
35 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 2 |  | Wie funktioniert das "Phase-Down-Szenario" der EU-F-Gas-Verordnung und welches konkrete Ziel ist für das Jahr 2030 im Vergleich zu 2015 festgelegt? | künstliche Verknappung der am Markt verfügbaren Mengen (Quoten); Betrifft teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW); Im Jahr 2030 sollen nur noch 21 Prozent der Ausgangsmengen von 2015 verfügbar sein; Dies führt zu Preisanstiegen und Verfügbarkeitsrisiken für Wartung. |  | Atomic Facts
38 | Regulatorik & Compliance | Kalkulation | 2 |  | Gegeben ein Bürogebäude mit einem Endenergiebedarf von 70 kWh/m²a. Ab welchem Baujahr wird gemäß GEG eine BREEAM-Zertifizierung spätestens erforderlich? | Grundsätzlich besteht keine Pflicht; |  | Fangfrage
40 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 2 |  | Bei einem Wohngebäude wurde ein Primärenergiebedarf von 90 kWh/m2a ermittelt. Ist damit davon auszugehen, dass die Anforderungen des GEG eingehalten werden? | Der Primärenergiebedarf allein genügt nicht zur Beurteilung der GEG-Konformität; Mit der vorliegenden Angabe lässt sich die Einhaltung des GEG nicht abschließend beurteilen. |  | Fangfrage
45 | ESG-Reporting | Kalkulation | 2 |  | Eine mit Heizöl versorgte Liegenschaft verbraucht 100 kWh/m²a bei einem Emissionsfaktor von 0,3kgCO2/kWh. Wie hoch sind die Scope 2 Emissionen des Gebäudes? | Heizöl erzeugt direkte Emissionen im Objekt; Direkte Emissionen sind Scope 1 Emissionen; Scope 2 Emissionen sind vom Ölverbrauch unabhängig |  | Fangfrage
2 | Energieausweis & Energiekennwerte | Kalkulation | 3 | Consultant | Berechne den spezifischen flächenbezogenen Endenergiebedarf für ein Wohngebäude mit den folgenden Werten: Energieverbrauch 54 MWh/a, NGF 450 m². Wie lautet die Energieeffizienzklasse? | 120 kWh/m²a; 0,12 MWh/m²a; Effizienzklasse = D | - | Atomic Facts
3 | Energieausweis & Energiekennwerte | Kalkulation | 3 | Consultant | Berechnen Sie den spezifischen flächenbezogenen Endenergiebedarf für ein Bürogebäude mit den folgenden Werten: Energieverbrauch 450.000 kWh/a, NGF 3.500 m². Wie lautet die Energieeffizienzklasse? | 129 kWh/(m²·a); 0,129 MWh/m²a; Effizienzklasse abhängig vom Referenzgebäudes; Gebäudemodellierung notwendig | - | Atomic Facts
14 | Gebäudetechnik | Kalkulation | 3 | Consultant | Bewerte die nachfolgende technische Gebäudemaßnahme hinsichtlich der Kosten- und Einsparungswerte. Wann amortisiert sich die Investition bei: Fenstertausch: U-Wert alt 2,0 ¦ U-Wert neu: 1,0 Fensterfläche: 300 m² ¦ Kosten: 200.000 € HDD = 3.000 ¦ Wärmekosten: 0,1 €/kWh | Einsparung = 21.600 kWh/a; Einsparung = 2.160 €/a; Amortisationszeit >91 Jahre |  | Atomic Facts
18 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 3 | Consultant | Bis wann müssen Bestandsgebäude mit Ölheizungen nach GEG spätestens ausgetauscht werden? | fossile Heizungen älter als 30 Jahre dürfen nicht mehr betrieben werden; Bestandsschutz bei Niedertemperatur;Bestandsschutz für Brennwertthermen; ausgenommen sind Anlagen mit einer Heizleistung kleiner 4 kW oder größer 400 kW; spätestens 2044 gilt ein absolutes Verbot für Ölheizungen | GEG §72 | Atomic Facts
19 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 3 | Consultant | Welche Sanktionen drohen bei Nichteinhaltung der GEG-Vorgaben §71a? | Bußgelder 5.000 € möglich; Nachrüstung anordnungsfähig; explizite Kontrolle erforderlich, aktuell unklar wie Kontrolle erfolgt |  | Atomic Facts
23 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 3 | Consultant | Wie ist eine Investition mit ökologischer Zielsetzung (Artikel 9) gemäß SFDR definiert? | Nachhaltige Investition Hauptziel; Messbarer Umweltbeitrag; DNSH-Prinzip; Einhaltung guter Unternehmensführung; Strenge Offenlegung | SFDR Artikel 9 | Atomic Facts
24 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 3 | Consultant | Welche Mindestanforderungen gelten für den U-wert einer Außenwand eines neuen normal genutzten Gewerbeobjektes gemäß GEG 2024? | Max. 0,28 W/(m²·K) |  | Atomic Facts
26 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 3 | Consultant | Überprüfe die folgende Aussage hinsichtlich der aktuellen Gesetzgebung und Rechtssprechung. Was gilt es darüber hinaus zu prüfen" Aussage: "Wiederkehrende Kosten für Energiemanagementdienstleistungen im Rahmen von der Betriebssicherheit […] sind mietvertragrechtlich umlegbar ohne Einverständnis des Mieters". | Im Wohnbereich lassen sich laufende Kosten zur Instandhaltung und Wartung ohne zusätzliche mietvertragliche Regelung umlegen ; Bei Gewerbeobjekten sind entsprechende Betriebspositionen im Mietvertrag erforderlich; Im Gewerbebereich ist eine Umlage ohne Einverständnis nicht immer möglich. |  | Atomic Facts
29 | Zertifizierung | Wissen | 3 | Consultant | Welche Unterlagen sollten bei einem Gebäudeeigentümer oder Property Manager angefragt werden um eine BREEAM-Zertifizierung zu erstellen? | Gebäudestammdaten wie Adresse, Nutzung, BGF, Flächenberechnung und Baupläne;Energie- und Verbrauchsnachweise wie Energieausweis, Energierechnungen, monatliche Verbrauchsdaten für Strom, Wärme und Gas sowie Zählerlisten;TGA-Dokumentation wie technische Unterlagen, Revisionspläne und Wartungsprotokolle der HLK-Anlagen;Wasser- und Umweltmanagementunterlagen wie Verbrauchsdaten, Durchflussraten, Abfallmanagement und nachhaltige Beschaffungsnachweise;ESG- und Risikodokumentation wie Klimarisikobewertungen, Innenraumluftqualität, Nutzerzufriedenheit und grüne Mietverträge |  | Atomic Facts
50 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 4 |  | Ein Wohngebäude erreicht im Energieausweis die Effizienzklasse B. Welche förderfähige Einzelmaßnahme nach BEG ist dadurch automatisch bewilligt? | BEG Einzelmaßnahmen sind unabhängig von Verbrauchseffizienzklassen |  | Fangfrage
56 | Energieausweis & Energiekennwerte | Wissen | 4 |  | Ein Gebäude unterschreitet die GEG-Neubauanforderung an den Primärenergiebedarf um 15 %. Welche Effizienzklasse im bestehenden Verbrauchsausweis folgt daraus zwingend? | Die Einwertung der Effizienzklasse ist von der Endenergie abhängig |  | Fangfrage
58 | Zertifizierung | Wissen | 4 |  | wie viele Punkte bekommt man in einer BREEAM Zertifizierung durch eine vollständig neutrale Wärmeversorgung extra? | 50 Punkte (Ene 19–21); bis zu 5 zusätzliche Punkte wenn auch CO2-positiv; 4 Punkte (Pol 03) |  | Atomic Facts
33 | ESG-Reporting | Wissen | 4 |  | Wie müssen Unternehmen nach EPRA sBPR verfahren, wenn Verbrauchsdaten (Utility Consumption) fehlen oder unzuverlässig sind und geschätzt werden müssen? | Schätzungen sollen sparsam eingesetzt werden; Nur Lücken für fehlende Perioden basierend auf bekannten Verbräuchen füllen; Der Anteil der geschätzten Daten am Gesamtwert muss offengelegt werden; Die Schätzmethode muss offengelegt werden; Anlagen sind von der Berichterstattung auszuschließen, wenn Daten für ein ganzes Jahr fehlen; Anlagen sind auszuschließen, wenn nur unzuverlässige Daten vorliegen. |  | Atomic Facts
41 | Gebäudetechnik | Wissen | 4 |  | In einem Mehrfamilienhaus wurde eine Luft-Luft-Wärmepumpe eingebaut. Ist die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs des Rohrsystems zwingend erforderlich? | Nein; Es existiet kein hydraulisches Rohrsystem; Kein hydraulischer Abgleich möglich; |  | Fangfrage
43 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 4 |  | Ein Gebäude mit einem Baujahr 1995 wird mit einer Ölzentralheizung betrieben. Ist aus fachlicher Sicht von einer Austauschpflicht nach GEG auszugehen? | Das Baujahr des Gebäudes allein reicht nicht zur Beurteilung einer Austauschpflicht aus; Maßgeblich ist das Alter der konkreten Heizungsanlage;Auf Basis der vorliegenden Informationen lässt sich keine sichere Aussage zur Austauschpflicht treffen |  | Fangfrage
5 | Gebäudetechnik | Kalkulation | 4 | Consultant | Wie hoch ist die installierte Anlagenleistung und der jährliche Stromertrag einer PV-Anlage: 89 m² Dachfläche ¦ Südostausrichtung ¦ Standort Frankfurt am Main¦ 10°C Dachneigung ¦ Keine Verschattung | 9 bis 14 kWp; Stromerzeugung zwischen 1050 und 1400 kWh/a |  | Atomic Facts
9 | ESG-Reporting | Wissen | 4 | Senior Consultant | Welche Scopes gemäß GHG müssen Immobilieneigentümer nach EPRA auswerten und berichten? | Scope 1; Scope 2; Scope 3 je nach Wesentlichkeit; Für Immobilieneigentümer sind meist 3.13, 3.05, 3.06 wesentlich |  | Atomic Facts
10 | ESG-Reporting | Wissen | 4 |  | Welche Ereignisse lösen laut GHG Protocol eine Neuberechnung der Basisjahres-Emissionen (Base Year Recalculation) aus und welche explizit nicht? | Auslöser sind signifikante strukturelle Änderungen (Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen); Auslöser sind Änderungen der Berechnungsmethodik oder verbesserte Datengenauigkeit; Auslöser ist die Entdeckung wesentlicher Fehler; Organisches Wachstum (Nutzungsänderungen, Veränderungen) löst KEINE Neuberechnung aus; Organischer Rückgang (Schließungen) löst KEINE Neuberechnung aus |  | Atomic Facts
17 | Gebäudetechnik | Wissen | 4 |  | Ein Vermieter besitzt ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus. Öffentlich-rechtliche Vorgaben verbieten sowohl die Dämmung der Fassade als auch den Austausch der alten Gasetagenheizungen. Wie werden die CO2-Kosten zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt? | Mieter trägt 100 % der CO2-Kosten; Der Vermieter muss diese Umstände dem Mieter nachweisen |  | Atomic Facts
27 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 4 |  | Was wird gemäß BEG EM unter förderfähigen Umfeldmaßnahmen verstanden und wie werden diese bei einer "Gesamtmodernisierung" von Wohngebäuden abgegrenzt? | Arbeiten, die zur Vorbereitung und Wiederherstellung für die energetische Maßnahme notwendig sind; Fachtechnische Arbeiten und Materialien; Bei Gesamtmodernisierung können nicht direkt energetisch relevante Nebenarbeiten anteilig berücksichtigt werden; Die Zuordnung erfolgt z.B. über Flächenanteile oder direkte Kosten; Verwaltungskosten für WEG-Beschlussfassungen sind als Umfeldmaßnahmen förderfähig;. |  | Atomic Facts
36 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 5 |  | Wie sieht der Zeitplan und das Anforderungsniveau für die Prüfung (Assurance) der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der geänderten Richtlinie 2013/34/EU (durch CSRD) nach Veröffentlichung der OMNIBUS-Verordnung aus? | Beginn mit "begrenzter Prüfungssicherheit" (limited assurance); Übergang zur "hinreichenden Prüfungssicherheit" (reasonable assurance) nicht festgeschrieben; hinreichende Prüfungssicherheit ist aktuell freiwillig; Kommission prüft Einführung bis spätestens 2028 |  | Atomic Facts
37 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 5 |  | Wofür dürfen die Mittel aus dem Klima-Sozialfonds primär verwendet werden und welche Bedingung ist an direkte Einkommensbeihilfen geknüpft? | Unterstützung benachteiligter Haushalte, Kleinstunternehmen und Verkehrsnutzer; Investitionen in Energieeffizienz und Gebäuderenovierung; Dekarbonisierung von Heizen/Kühlen; Zugang zu emissionsfreier/armer Mobilität; Befristete direkte Einkommensbeihilfen sind zulässig |  | Atomic Facts
42 | Gebäudetechnik | Kalkulation | 5 |  | Eine Photovoltaikanlage produziert jährlich 50.000 kWh Strom. Welche Strommenge muss für das Gebäude zusätzlich eingekauft werden, damit der Bedarf vollständig gedeckt wird? | Eigenverbrauch ist nicht bekannt; Gesamtstromverbrauch ist nicht bekannt; Keine Berechnung anhand der Informationen möglich |  | Fangfrage
57 | Regulatorik & Compliance | Wissen | 5 |  | Ein Objekt erfüllt die Offenlegungspflichten nach SFDR. Welche Anforderungen an die Energiekennwerte des einzelnen Gebäudes sind damit automatisch eingehalten? | Kein direkter Zusammenhang vorhanden |  | Fangfrage
13 | Gebäudetechnik | Kalkulation | 5 | Senior Consultant | Ist bei einem Gebäude in Frankfurt am Main der Heizungstausch von Fernwärme auf Wärmepumpe bezüglich der Energie- und Emissionsverbräuche sinnvoll? Die Fernwärme als auch der Strom hat einen Emissionsfaktor von 0,00kgCO2/kWh. Der Primärenergiefaktor der Fernwärme liegt bei 0,29 - der von Strom bei 1,8. Rechne mit einem COP für die neue Wärmepumpe von 3,5. | keine Verbesserung der Emissionsintensität, durch Wärmepumpe; bei CO2-neutralem Strom ist Wärmepumpe ebenfalls CO2-neutral; Wärmepumpe hat deutlich geringere Endenergieintensität; Wärmepumpe hat eine höhere Primärenergie als Fernwärme |  | Atomic Facts
15 | Gebäudetechnik | Wissen | 5 | Senior Consultant | Bis wann strebt die Stadt Kassel gemäß Ihrer Kommunalen Wärmeplanung eine volständig CO2-neutrale Wärmeversorgung an und über welches Medium soll die Wärme bereitgestellt werden? | Vollständige Klimaneutralität bis spätestens 2045; 2045 eher früher; Fernwärme; Nahwärme | KWP Kassel | Atomic Facts
31 | Energieausweis & Energiekennwerte | Kalkulation | 5 | Senior Consultant | Wann stranded ein 100 % Bürogebäude in Deutschland mit einer Energieintensität von 84 kWh/m²a gemäß der aktuellsten CRREM-Version? | nie; Zielwert liegt bei 85 kWh/m²a |  | Atomic Facts
59 | Zertifizierung | Wissen | 5 |  | Wie viele Punkte erhält man in einer BREEAM Zertifizierung für ein vollständig nach GEG§71a umgesetztes Energiemanagement System? | 4 Punkte für Verbrauchserfassung (ENE15), 4 Punkte für Verbrauchsanalyse (ENE23), 13 Punkte für Maintenance (Man 03), |  | Atomic Facts
54 | Gebäudetechnik | Kalkulation | 5 |  | In einem Gebäude mit rein elektrischen Direktheizungen wurde die Vorlauftemperatur der Zentralheizung von 70 auf 55 °C abgesenkt. Welche Effizienzsteigerung ist daraus abzuleiten? | Elektrische heizung ist keine Zentralheizung; Einsparung steht nicht im Zusammenhang |  | Fangfrage